足底泵治疗仪技术参数
1.供电电源:220VAC，50Hz

2.气泵:进口医用级气泵，压力稳定

3.压力设定范围:60mmHg-200mmHg，连续可调，压力调节精度1mmHg

4.脉冲时长:快速(1秒)或缓慢(3秒)可选

5.达到设定脉冲压力时长:≤0.2秒

6.脉冲间隔：12-50秒连续可调，调节步长1秒

7.定时时间:5-600分钟连续可调，调节步长5分钟

8.人机交互界面:组合式按键操作，多参数高亮度显示及可调(压力、时长、间隔、治疗时间等)

9.压力显示:可选择kPa与mmHg两种压力显示单位

10.噪音控制:整机运行噪音≤65dB

11.主机尺寸和质量:≤6Kg，主机尺寸(长x宽x高):≤236mmx171mmx291mm;配有设备挂架

12.售后服务：有400服务热线，省内有售后服务人员

13.质保三年。
- 2 -


