电子秤参数

| 物品 名称 | 规格型号 | 单位 | 申请配置数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 电子台秤 | 方盘，量程0.01g-1kg.充电式，最小称量0.01g,最大称量1000g.配砝码。 | 台 | 5 | 0.3 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子台秤 | 方盘，量程1g-150kg.充电式，最小称量1g,最大称量150Kg.配砝码。 | 台 | 3 | 0.3 | 0.9 |
| 精准商用级电子称 | 电子秤（10Kg） | 个 | 6 | 0.4 | 2.4 |
| 合计 |  |  |  |  | 4.8 |

电子台秤参考图                         精准商用级电子称参考图