平车参数

1、该担架车采用优质Φ32和Φ25不锈钢管精心加工而成，管壁厚度均达到实际厚度1.0mm，保证了整体的坚固性。

2、采用125MM高强度超静音脚轮，宁静耐磨、转向灵活、防缠绕、适用于各种不同路况。

3、担架车床面采用1.0mm优质不锈钢板折弯而成，平整，透气。

4、两侧护栏上下翻动的关键部分弹簧，采用不锈钢专用弹簧，不生锈，能持久的保持弹性。

5、紧急情况下，担架车面可与车体分离，护栏可折放；

6、床面上有对角输液架插孔，为医护人员对病者进行急救提供方便。

7、不锈钢升降输液架，ABS紧固系统，内镶铜丝套，收放自如。

8、车体下面有一个不锈钢置物筐。

9.垫子嵌入平车内，不可拆卸。材质为皮革类。质保期三年。