扫床车技术参数

1. 主体材质：不锈钢结构，两立柱结构车型，体积小巧且结实稳固；

2.三层台面结构，上层配有抽屉，方便置放物品,车子左侧带有挡板；

3.车体外侧装有弹性防撞角，可有效防止病床在运动中对墙面的磕碰。主体颜色为蓝色；

4.车体配两个扶手，符合人性化要求。 右侧配有污物袋，防水牛津布制作，耐用，可拆卸清洗；

5.脚轮：静音脚轮，可在行驶中稳定并且能跨越较低的障碍物，每个脚轮有制动装置。质保期三年。