电子身高体重秤技术参数

1、身高测量范围：20CM-200CM，分度值为0.1CM；

2、体重测量范围：5KG-200KG，分度值为0.01KG；

3、技术和传感器：使用超声波测高技术，确保测量位置的准确性；

4、功能和接口：具备RS-232通讯接口，可与电脑保持结果同步；

5、自动语音播报，每小时测量不低于480人次；

6、整套设备保修三年。