轮椅技术参数

规格:

1.镀铬钢架

2.聚氯乙烯座椅和靠背垫、聚氯乙烯腿带、聚氯乙烯扶手垫

≧3.8英寸实心脚轮和≧24英寸实心后轮辐轮

4.铝制踏板，

5.钢制手轮圈。

6.不锈钢侧板。

最大外形尺寸：≧1100*650*1400mm

折叠宽度：≧230mm

座位宽度：≧450mm

座位深度：≧400mm

座位离地高度：450-530mm

扶手高度：200-290mm

靠背高度：≧450mm

扶手长度：430-450mm

搁脚板离地高度：100-160mm

空车质量：≤22kg

前轮直径：≧200mm

后轮直径：≧580mm

尺寸:

1.座椅宽度:≧46厘米

2.座椅深度:≧40厘米

3.背部高度:≧45厘米

4.总长:≧100厘米

5.总宽度:≧64厘米

6.总高度:≧87厘米

7.座椅到地板的高度:≧49厘米

8.后轮:≧58厘米

9.前脚轮:≧20厘米

整机质保1年