输液椅技术参数

1.尺寸与结构：

★(1) 整体尺寸：不大于900×850×450mm；

(2) 座椅尺寸：不低于500×570×450mm，复合人体工程学设计；

★(3) 躺椅面尺寸：不低于1750×570mm，椅子可调节为床面。

2.功能与舒适性：

(1)靠背与脚托具备调节功能；

(2)填充物：高密度泡沫垫及以上材料。

3.稳定性与安全性：

★(1)承重能力：最大承重不低于150kg。

4.相关配件：

(1)高度可调输液杆，配两个（含两个）以上不锈钢挂钩；

(2)不锈钢杯架至少一个。

5.其他配置：

★(1)防水面料（提供承诺）；

- 颜色需符合院方要求（提供承诺）。

6.质保1年。