甘肃省中医院2号楼室外扑救场地划线项目招标

一、项目名称：甘肃省中医院2号楼室外扑救场地划线项目
二、项目内容：

医院新建大楼室外南侧、西侧扑救场地，按照建筑消防验收标准相关要求，对室外扑救场地使用道路标线漆进行划线，面积约916平方米，扑救场地喷字“室外登高扑救场地严禁占用”，字体大小为1m*1m，包括文字刻模。

三、项目主要工作：室外扑救场地划线

根据验收规范及行业标准包括：标线、喷涂字体等。

四、投标人资格要求：

营业执照类型：有限责任公司

经营范围：包含但不限于市政道路工程建筑及场地准备

五、报价要求：

1.报价材料：服务方根据我院要求对本项目费用进行报价。投标报价为总价包干，包含但不限于测量费、保险费、税费等各项费用。

2.招标控制价38240元。
六、付款方式：

服务方完成相关划线、验收无误后，医院一次性完成支付合同服务费用，支付前服务方应提供等额合规的发票。

