眼部雾化熏蒸仪产品参数

一、使用理由

★1、根据中医传统方法:热敷、转眼、洗眼都可以不同程度的改善眼周生理环境；

★2、采用熏蒸法，借热力和药力的双向作用，以适当热度和温度的蒸汽加热眼周细胞组织，将名贵中药因子输出相关穴位，通过药疗、热疗、气疗，中药离子渗透疗法等多种功能，融热度、湿度、药物浓度于一体；

★3、通过源源不断的热药蒸汽以对流和传导的方式将药物作用于眼周，激活神经末梢和毛细血管，促进新陈代谢，从而缓解眼睛疲劳干涉，干眼不适等，逐渐增强视力。

二、功能和作用

1 .快速解除视疲劳，放松晶状体调节

2.热敷熏蒸补液，缓解干眼不适

3.有效缓解脑疲劳，提升精神状态

4.促进眼部微循环，改善眼部环境

5.促进睑板腺、泪腺功能恢复

6.成年人近视眼、老花眼的护理

三、产品参数

材	质:塑胶

★内置材质:不锈钢

★容    量:≥2.8L

质保：1年