废物衰变箱

1.材质：铅、不锈钢；

2.上翻式废物桶盖；
3.上翻盖设计液压支撑杆助力；
4.单箱体衰变；

5.带锁紧的承重万向脚轮

6.可以移动或固定放置

7.规格：≥600x600x600    
8.防护能力：≥20mmpb

[image: image1.png]



