智能净化开水器采购招标参数

一、项目名称

智能净化开水器采购项目

二、采购数量及项目金额

共采购7台，预算价为7000元/台，共4.9万元。

三、供货期限及结算方式

中标方在接到院方通知后，于15个日历天内完成供货安装。设备运行正常后，由院方组织进行验收，验收合格后支付中标方合同金额95%的款项，剩余合同金额5%的款项待质保期满后退还给中标方。

四、质保期限

此项目质保期为自验收合格之日起一年，质保期内每季度更换一次智能净化开水器滤芯。

五、智能净化开水器彩图

[image: image1.jpg]



六、智能净化开水器参数要求

    1.尺寸:60*50*160cm（±5%）。

2.电源:380V 50Hz。

3.功率:6KW。

4.水胆容量:60L。

5.供水量；开水≥90L/H。

6.出水水嘴：两个，出水方式:全开。

7.产品材质

7.1水槽304不锈钢材质，采用防指纹涂层工艺，厚度≥0.8mm。
7.2主体框架结构采用304不锈钢，材质耐腐蚀，主体框架管材壁厚≥2.0mm。
7.3水箱采用304不锈钢材质，耐腐蚀，厚度≥1.0mm。7.4加热丝符合GB/T 4240-2019《不锈钢丝》检验标准。

7.5水嘴采用304不锈钢材质，耐腐蚀，厚度≥2.0mm。

7.6提供所投饮水机产品的核心部件（设备外壳、轮子、触摸按键、继电器、电源适配器、电线电缆、显示屏、水位探针、水位电极、阀芯）符合GBT 39560.301-2020,GB/T 39560.4-2021,GB/T 39560.5-2021,GB/T 39560.701-2020， GB/T 39560.702-2021，GB/T 39560.6-2020《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)》、GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》、《达标管理目录限用物质应用例外清单》检验标准。

7.7产品配件净水器滤壳/滤瓶的塑料红外、差热、热重符合GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 19466.1-2004《塑料差示扫描量热法(DSC) 第1部分:通则》、GB/T 33047.1-2016《塑料聚合物热重法（TG） 第1部分：通则》检验标准。
8.过滤配置

8.1提供所投饮水机产品过滤系统要求：五级过滤系统（PP棉+颗粒活性炭+炭棒+反渗透400G+颗粒活性炭）。

8.2提供所投饮水机产品配置压力桶6G，净水流量≥1.05L/Min，额定总净水量≥12000L。

8.3、提供所投饮水机产品出水水质符合：《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（2001）的要求。

9.节能技术、智能技术及安全技术

9.1采用智能控制管理系统，可实现日期、温度、流量一体化控制，进水、出水和加热协同进行。水不开则无水流出、防止用户饮用生水的功能；可设定每周工作日和每天工作时间，可全年无人值守；设定自动定时开关，达到最优的整体节水节电效应。可视化界面，显示加热状态、水位状态（水位显示）、进水状态、饮用状态、即时（实时）温度。具有自动电脑滤芯管理系统，自动提醒换芯。
9.2出水嘴防溅、防烫功能：出水嘴隔热、防尘；防止取水时的二次污染。

9.3安全防护:防超温、防缺水、防漏电、防开盖投毒、防溢水、防干烧、防蒸汽外泄烫伤，自动防火阻燃、防潮、防爆。

9.4采用步进式加热技术，出水就是开水，连续提供100%纯开水并保证出水持续恒温。
9.5饮水设备保温性能：加热停止4小时后，温度下降≤3℃/h,等级为≥A级，检验标准为SB/T 10460-2008《商用电开水器》。
9.6外壳防护等级为IP44。
9.7产品符合防触电保护类别:I类。

七、评分办法

	1.价格分30

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1.1
	投标报价
	30
	满足招标参数文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价分值计算公式为：报价得分=（评标基准价/最后报价）×30分。

	2.商务分26

	2.1
	企业资质
	11
	1.制造商具有ISO 9001：2015质量管理体系认证、ISO 14001：2015环境管理体系认证、GB/T 45001-2020/ISO 45001：2018职业健康安全管理体系认证，认证范围包含饮水机或商用电开水器得4分；缺一不得分；

5.不锈钢加热内胆、不锈钢波纹管、反渗透膜滤芯、颗粒活性炭滤芯、炭棒滤芯、净水器滤瓶、电加热管（或加热丝）与饮水设备为同一品牌，投标时提供涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件加盖投标单位公章，提供一个得1分，合计7分。

	2.2
	业绩
	10
	投标人或产品制造商2022年1月到至今的类似案例每个2分，最多10分；（提供中标通知书或合同原件。）

	2.3
	开水器外形要求
	5
	所提供开水器外形颜色符合招标参数第五项要求，能提供产品彩页得5分。不符合招标参数第五项要求或未提供产品彩页得0分。

	3.技术分44

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	3.1
	产品基本技术指标
	20
	所投产品技术参数均符合招标文件要求的为20分，任意一条负偏离的扣1分直至扣完为止。

	3.2
	产品质量保证措施、供货方案
	3
	根据投标人提供针对本项目产品质量保证措施、供货方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况，评委根据内容进行评分。 
1、产品质量保证措施、供货方案考虑全面、具体、可行、针对性好得3分；
2、产品质量保证措施、供货方案考虑较可行、有一定针对性得2分； 
3、产品质量保证措施、供货方案考虑简单，针对性及可行性差得1分；  
4、未提供相关内容得0分。

	3.3
	人员配备计划
	3
	根据投标人提供针对本项目人员配备计划是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况，评委根据内容进行评分。 
1、人员配备计划考虑全面、具体、可行、针对性好得3分；
2、人员配备计划考虑较可行、有一定针对性得2分； 
3、人员配备计划考虑简单，针对性及可行性差得1分；  
4、未提供相关内容得0分。

	3.4
	施工进度安排
	3
	根据投标人提供针对本项目施工进度安排是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况，评委根据内容进行评分。 
1、施工进度安排考虑全面、具体、可行、针对性好得3分；
2、施工进度安排考虑较可行、有一定针对性得2分； 
3、施工进度安排考虑简单，针对性及可行性差得1分；  
4、未提供相关内容得0分。

	3.5
	施工质量保证措施、安全保证措施
	3
	根据投标人提供针对本项目施工质量保证措施、安全保证措施排是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况，评委根据内容进行评分。 
1、施工质量保证措施、安全保证措施安排考虑全面、具体、可行、针对性好得3分；
2、施工质量保证措施、安全保证措施安排考虑较可行、有一定针对性得2分； 
3、施工质量保证措施、安全保证措施安排考虑简单，针对性及可行性差得1分；  
4、未提供相关内容得0分。

	3.6
	安装调试方案、验收方案
	3
	根据投标人提供针对本项目安装调试方案、验收方案排是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况，评委根据内容进行评分。 
1、安装调试方案、验收方案安排考虑全面、具体、可行、针对性好得3分；
2、安装调试方案、验收方案安排考虑较可行、有一定针对性得2分； 
3、安装调试方案、验收方案安排考虑简单，针对性及可行性差得1分；  
4、未提供相关内容得0分。

	3.7
	售后服务能力
	9
	投标人应对本项目制定售后服务方案，评委根据投标人售后服务响应、人员投入方案（提供售后服务高级管理师不少于6个）、设备维护保养、水质控制、应急预案、其他等售后服务方案，是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况，评委根据内容进行评分。

1、售后服务响应、人员投入方案（提供售后服务高级管理师不少于6个）、设备维护保养、水质控制、应急预案、其他等售后服务方案考虑全面、具体、可行、针对性好得9分；
2、售后服务响应、人员投入方案（提供售后服务高级管理师不少于6个）、设备维护保养、水质控制、应急预案、其他等售后服务方案考虑较可行、有一定针对性得6分； 
3、售后服务响应、人员投入方案（提供售后服务高级管理师不少于6个）、设备维护保养、水质控制、应急预案、其他等售后服务方案考虑简单，针对性及可行性差得3分；  
4、未提供相关内容得0分。


