甘肃省中医院病房提升及消防改造项目

消防检测服务招标参数
一、项目名称：甘肃省中医院病房提升及消防改造项目消防检测服务

二、项目内容：

甘肃省中医院病房提升及消防改造项目主要维修改造门诊医技综合楼，室内改造面积约9400平方米，提升病房面积约1800平方米。消防设施进行整体维修，总面积约38662平方米。项目即将竣工，按照建筑竣工验收的相关要求，必须委托有资质的第三方检测机构进行检测，并出具相应检测报告。

三、项目主要工作：

1.消防竣工验收检测

消防设施检测包含但不限于消火栓系统、喷淋系统、火灾报警系统、防排烟系统、智能应急疏散照明系统、防火门监控系统、消防电源监视系统、电气火灾监控系统等。根据国家现行有关标准的规定对本项目建筑消防设施进行竣工验收前的第三方检测专项技术服务，确保建筑消防设施的正常运行，出具符合要求的消防设施检测报告，办理相关报告的报送审查，直至协助发包人完成有关部门的消防专项验收工作。

四、投标人资格要求：

1.投标人须具有中华人民共和国境内依法注册的独立法人资格，具有有效的营业执照；

2.投标人须是社会消防技术服务信息系统中录入的消防服务机构；

3.投标人应具有省级及以上质量技术监督部门颁发的 CMA 计量认证证书；

4.投标人拟派的项目负责人及技术负责人具有相关专业中级及以上技术职称，项目管理机构人员均为本单位在职人员，项目管理机构组成人员中标后未经招标人允许不得更换；（须提供 2025年01月至今任意连续三个月社保部门出具的社保证明）； 

5.投标人须提供近三年（2023年度至2025年度）经会计事务所或审计机构审计的完整合法的财务报告；若成立不足三年的须提供自成立以来的完整合法的财务审计报告；若成立不足一年的须提供银行出具的资信证明； 

6.投标人须提供社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件加盖公章），依法不需要缴纳社保的投标人，应提供相应的证明文件。

7.本次招标不接受联合体投标。

五、报价要求：

投标报价为包干单价4万（包含但不限于检测费、保险费、税费等各项费用）。

