肠镜技术参数

- 设备名称：纤细高清电子结肠镜

- 设备品牌：奥林巴斯

- 设备型号：PCF-H290DI

- 技术参数：

（1）能够实现窄波光观察功能；

*（2）视野角度≥170°；

（3）景深：5-100mm；

（4）管道内径：≥3.2mm；

（5）先端部外径≤11.7mm；

（6）弯曲角度上≥180°,下≥180°，左≥160°右≥160°；

（7）全长≥1650mm，有效长度≥1330mm；

（8）具有≥三路导光束；

（9）具有可变硬度调节功能；

（10）具有强力传导功能；

（11）具有智能弯曲功能；

（12）具有副送水功能；

（13）与内镜插入形状观测装置链接可显示内镜3D 视图观测；

4、原厂全新配件，质保1年。