甘肃省中医院8号楼3部直梯拆除项目

招标参数

一、项目名称：8号楼3部直梯拆除项目 

二、项目地点：甘肃省中医院东院区8号楼

三、项目内容：拆除东院区8号楼3、4、5号电梯（包含电梯本体及所有附属设备），放置于院方要求的指定地点，并彻底清理拆除后各楼层现场卫生。

四、拆除电梯参数

	设备编号
	梯台数
	生产商
	设备类型
	载重量（Kg）
	设备速度
	楼层数/

停站数

	E/30015183.001
	1
	蒂森
	曳引驱动乘客电梯
	1600
	1.75m/s
	23/23

	E/30015183.002
	1
	蒂森
	曳引驱动乘客电梯
	1600
	1.75m/s
	23/23

	E/30015183.003
	1
	蒂森
	曳引驱动乘客电梯
	1350
	1.75m/s
	23/23


五、拆除期限
中标方接到院方开始拆除的通知后，每部电梯于10个日历天内完工，每延误一天，院方有权扣除中标价格的5%作为违约金。

六、服务内容
1.需保证单台电梯拆除时，不影响其余电梯的正常运行及医疗秩序。

2.拆除现场必须做好安全防护，设置安全护栏、设置安全标识。

3.进入现场的工人必须工服着装统一。

4.当天拆除的废品不乱堆放，应放置于院方指定位置，现场务必做到干净整洁。

5.拆除过程中，中标方若造成已方、院方或第三方的人身安全事故或财产损失，由中标方负全责。

6.中标方应为本项目配备足够数量的灭火器，不得挪用院方灭火器。

7.中标方需在施工前对现场进行详细踏勘，评估旧电梯的运行状态、井道结构及周边环境，制定详细的《施工方案》及《安全应急预案》；

8.在拆除过程中，需最大限度保护井道墙壁、层门门口土建结构、机房楼板不受破坏。若因施工不当造成机房楼板、土建损坏，需由中标方负责恢复原状。

9.施工过程中，中标方必须做好人员防护及安全文明拆除，不得现场喧哗，拆除过程务必轻拿轻放，不得影响院方正常工作。

10.拆除过程中不得破坏院方的设备设施，确因拆除需要，须报院方商议后方可进行，否则中标方负责赔偿。

11.在拆除过程中必须服从院方的工作安排和现场指挥，如有安全隐患院方有权随时叫停，中标方承担延误工期造成的损失；

12.拆除工作结束后，需将现场清理干净，经院方验收合格方可离场。

七、资质要求
投标方需具有特种设备生产许可证（电梯安装含修理）等相关资料。

八、现场踏勘

项目报名完成后，电话通知供应商，统一组织进行现场踏勘。

九、综合评分表

	项目
	评审内容
	评分细则

	报价部分（30分）
	报价
（30分）
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 

	商务部分（20分）
	综合能力

（10分）
	投标人有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有良好的合同执行能力和售后服务能力，满分3分。

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，满分2分。
有本地化服务承诺书得5分，没有得0分。

	
	业绩

（10分）
	近5年内，投标供应商参与过类似项目业绩，每提供一个项目得1分，最多得10分；没有则不得分。（需提供项目中标通知书或合同复印件并加盖公章，原件备查）

	技术部分（50分）
	施工方案与

技术措施

（15分）
	优（15分）：拆除顺序科学合理，针对医院环境的特殊保护措施（如防尘、防噪、防振动）详细具体，井道防护方案完善。 良（10分）：方案基本可行，有保护措施但不够细致。 一般（5分）：方案粗糙，存在安全隐患或对医院环境考虑不足。 差（0分）：无具体方案或方案不可行。

	
	安全与应急

预案
（15分）
	优（15分）：安全生产责任制明确，安全防护设施清单齐全，针对高空坠落、火灾、触电、电梯意外溜车等风险有详实的应急预案，且配备了专职安全员（需持证）。 良（10分）：有安全措施和应急预案，但针对性不强。 一般（5分）：措施薄弱，无具体应急资源保障。 差（0分）：无安全方案。

	
	工期保障措施（10分）
	承诺工期满足要求，且制定了详细的进度计划。关键节点控制措施得力，有应对医院特殊时段（如夜间、节假日）施工的保障措施。

	
	拆除后现场

恢复及清运

（10分）
	垃圾清运方案符合医院环保及消防要求，明确清运路线、及处置去向，对井道门口防护及现场清理有具体承诺。


