# 污水切割泵、污水泵技术参数

| 序号 | 名称 | 规定流量(m³/h) | 功率 (kw) | 扬程 (m) | 同步转速r/min | 材质 | 数量 (台) | 单价(元) | 合计(元) | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水切割泵 | 35 | 3 | 15 | 3000 | 铸钢泵体、切割 模块：不锈钢， 刃部高硬度 | 3 | 5500.00 | 16500.00 | 1号楼、6号楼负二层 |
| 2 | 污水泵 | 15 | 3 | 22 | 3000 | 铸铁(主要部 件)碳化钨机械 密封，不锈钢提 升架 | 3 | 3500.00 | 10500.00 | 1号楼负二层、6号楼负一层、家属院1号楼负二层 |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 27000.00 |  |
| 要求 | 1.上述产品需为国内十大一线品牌排名前三生产厂家；2.电机B级绝缘；3.双重机械密封；4.高硬度合金钢叶轮，高耐磨；5.污水切割泵带有切割装置，能有效切碎进入水泵的可切碎杂物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、项目包含人工费、税费、运费、安装费、安装所用材料费等。 2、浮球更换，耦合装置、 热保护器、热继电器、断路器及控制箱更换，必须到安装现场勘察后更换。 3、质量保证期3年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |