甘肃省中医院阴凉柜及药品冷藏柜温湿度监测设备

项目参数

一、药品冷藏柜在线实时温、湿度监测设备基木参数:

1、适用于900-1500L药品冷藏柜使用，每个冷藏柜使用1个。

2、24h全程在线实时监测，监测间隔:20-30min监测1次。

3、监测终端与电脑和智能手机实时连接，可实时查看，可根据时间段导出监测数据。

4、温、湿度超过设置预警线可即时报警。

二、阴凉柜参数

1、温度范围:10-20°C，可调节。

2、湿度范围:35%-75%，可调节，配备加湿、除湿功能。

3、电源要求:额定电压:220V:额定频率:50Hz。

4、屏幕显示阴凉柜内温度、湿度具体数值，阴凉柜工作状态等，监测数据信息可导出为EXCEL表格。

5、具有温湿度异常报警功能。

6、阴凉柜有效容积:900-1000L。

7、阴凉柜外围尺寸(深*宽*高)(mm):690*1130*1980，误差在士10mm内。

8、立式双开门(透明玻璃门体)、可移动脚轮阴凉柜。

9、柜内货架可任意调节高度，最多可调节6或7层。

10、符合GSP要求的药品储藏专用设备。

11、产品使用期限:10年或10年以上。

12、生产企业具有医疗器械生产企业许可证。

13、产品具有药监部门注册证号。

14、产品符合国家“三包”政策要求。

15、产品免费维保期5年以上。

三、项目预算

阴凉柜：单价为12000.00元，6台，总计72000.00元

药品冷藏柜温湿度监测设备：

单价为1500.00元，10台，总计15000.00元