过氧乙酸消毒液招标参数
参数要求：

1.二元包装A 剂+B 剂，用于医疗器械及内镜的高水平消毒或灭菌；可复用，可手洗机洗。高水平消毒5min；灭菌10min。

2.投标的产品具有完全的水溶性，安全环保。最终分解代谢物为水、氧气及少量醋酸，可直接排放下水道，不需要专业化学品公司回收处理。 

3.A 剂和 B 剂混合后，过氧乙酸含量0.2%-0.26%

▲4.PH 值6.6-6.7

5.提供耐甲氧西林金黄色葡萄球菌杀灭试验报告，对脊髓灰质炎病毒、龟分枝杆菌杀灭试验报告。(提供具备 CMA 检测认证的第三方检测报告) 

6.提供非危化品证明或第三方安全运输鉴定证书（含A剂、B剂）。 

7.金属腐蚀性：对不锈钢、碳钢、铜基本无腐蚀性(提供具备 CMA 检测认证的第三方检测报告) 

8.安全性要求：

提供急性经口毒性试验报告：实际无毒； 

提供一次完整皮肤刺激试验报告：属无刺激性； 

提供小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验报告：无致微核作用/不具有体内染色体损 

伤作用。 (提供具备 CMA 检测认证的第三方检测报告) 

9.提供产品配套的检测试纸，试纸在全国消毒产品备案网上有备案。 

10.连续使用14天后过氧乙酸含量下降小于2%。

13.具备医疗器械消毒模拟现场、内镜消毒模拟现场试验含手洗和机洗，同时兼备对铜绿假单胞菌和枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭测试。

▲14.最低有效灭菌浓度不超过0.1% 

15.可连续使用14天，并提供连续使用消毒灭菌模拟现场试验报告。 (提供具备 CMA 检测认证的第三方检测报告) 

16.有效期：2年

▲17.提供对橡胶无腐蚀测试报告（原液持续浸泡，时间≥90天，无腐蚀）。

▲18.过氧乙酸可去除生物膜测试报告，去除能力≥75%。

19.具有对各种材料很好的兼容性，对聚碳酸酯、聚酯纤维、PTFE、聚醚醚酮、橡胶、高硼硅酸盐玻璃、聚酰胺、有机硅、聚砜、聚苯乙烯、聚氨酯均属于基本无腐蚀，无形状变化、无色泽变化、无锈蚀变化。

20. 企业应具备相应ISO9001、13485质量管理体系认证。

21.规格：≥3L

眼科抑菌液1
1、成分含量：伸筋草提取液0.3%(w/w)、金银花提取液0. 3% (w/w)、菊花提取液 0. 3% (w/w)、菟丝子提取液0.3%(w/w)、冰片、硼砂、苯氧乙醇、氯化钠、氢氧化钠、纯化水等。

2、原料要求：伸筋草，菊花，金银花，菟丝子、冰片应符合《中华人民共和国药典》一部的规定：苯氧乙醇，硼砂、氯化钠，氢氧化钠，纯化水应符合《中华人民共和国药典》四部的规定。
3、有效期：24个月

4、PH值：6.0-8.0

5、治疗仪相容性验证：取适量本品置入熏蒸雾化仪器中，用于雾化蒸喷涂或将本品涂抹在使用位置，并以无菌棉片或敷贴覆盖使用，作用10分钟。

6、抑菌效果：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌有抑菌作用。适用于皮肤抑菌，粘膜抑菌（不含阴道粘膜）

7、安全性要求：多次完整皮肤刺激试验，家兔，无刺激或轻度刺激；眼刺激性试验，家兔，无刺激或轻度刺激。

8、毒理学检验：多次完整皮肤刺激试验结果为无刺激性，检测结果符合消毒技术规范（2002年版）的要求。

9、包装规格：6ml/瓶
眼科抑菌液2
1、成分含量：密蒙花提取液O.3%（w/w）、金银花提取液0.3%（w/w）、葛根提取液0.3%（w/w)、白芍提取液0.3%（w/w）、冰片、硼砂、苯氧乙醇、氯化钠、氢氧化钠、纯化水等

2、原料要求：密蒙花、金银花、葛根、白芍、冰片应符合《中华人民共和国药典》一部的规定：苯氧乙醇，硼砂、氯化钠，氢氧化钠，纯化水应符合《中华人民共和国药典》四部的规定。。
3、有效期：24个月

4、PH值：6.0-8.0

5、治疗仪相容性验证：取适量本品置入熏蒸雾化仪器中，用于雾化蒸喷涂或将本品涂抹在使用位置，并以无菌棉片或敷贴覆盖使用，作用10分钟。

6、抑菌效果：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌有抑菌作用。适用于皮肤抑菌，粘膜抑菌（不含阴道粘膜）

7、安全性要求：多次完整皮肤刺激试验，家兔，无刺激或轻度刺激；眼刺激性试验，家兔，无刺激或轻度刺激。

8、毒理学检验：多次完整皮肤刺激试验结果为无刺激性，检测结果符合消毒技术规范（2002年版）的要求。

9、包装规格：6ml/瓶

聚维酮碘消毒液

【产品名称】聚维酮碘消毒液

【剂型】液体

【主要有效成分及其含量】 本品是以聚维酮碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为4.5g/L~5.5g/L(0.45%~0.55%W/V)。

【杀灭微生物类别】可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。

【使用范围】适用干外科手、皮肤和黏膜消毒。黏膜消毒仅限于医疗卫生机构诊疗前后使用。

【使用方法】

	消毒对象
	使用浓度（mg/l）
	稀释倍数
	消毒方式
	作用时间（分钟）

	注射部位
	原液
	-
	擦拭1次
	1

	手术部位
	原液
	-
	擦拭2次
	2

	外科手消毒
	原液
	-
	擦拭
	3

	烧伤、创面
	500
	10
	涂擦或冲洗
	5

	口腔黏膜
	500
	10
	涂擦或含漱
	5

	阴道黏膜
	500
	10
	冲洗
	5


备注:会阴部手术消毒时，先用稀释10倍的溶液冲洗阴道二次，再用原液涂擦二次。

【注意事项】

1.本品为外用消毒剂，不得口服。置于儿童不易触及处。

2.避免与拮抗剂同用。

3.本品为含碘制剂，对碘过敏者禁用。

4.不得作为黏膜治疗药物使用，仅限医疗卫生机构诊疔用。

5.不得用于性生活中性病的预防。

6.应避光、密封、防潮，置于阴凉、干燥处保存。

7.进行外科手消毒时，本品启用后使用有效期为90天。

【执行标准】：Q31/0114000084C055(S）Q/321181LKYY029(J）

【有效期】：24个月

【规格】：60mL
