甘肃省中医院北区建设项目CT、DR等11台放射诊疗设备职业病危害放射防护预评价、控制效果评价项目技术参数

一、项目概况

项目名称：甘肃省中医院北区建设项目CT、DR等11台放射诊疗设备职业病危害放射防护预评价、控制效果评价项目

项目内容：对甘肃省中医院北区建设项目涉及的11台放射诊疗设备（6台CT机、4台DR机、1台乳腺钼靶X线机）进行职业病危害放射防护预评价和控制效果评价。

二、商务资质要求

1.企业营业执照（五证合一）；

2.《放射卫生技术服务机构资质证书》（乙级及以上），技术服务范围应包含放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价；

3.检验检测机构资质认定证书（CMA计量认证证书）；

4.与所报本项目相关的许可证及资质证明；

5.企业法人授权书（有法人签字和企业公章）、授权人及被授权人身份证；

6.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间（供应商需提供信用记录的查询结果）；

7.必须是中国境内注册的企业独立法人；

8.必须具有履行合同所需的技术、财务和服务等能力。

三、技术参数及服务要求

（一）服务内容

按照国家法律、法规和相关规范标准要求，对甘肃省中医院北区建设项目新增的11台放射诊疗设备进行职业病危害放射防护预评价和控制效果评价。评价报告应符合我国的相关法规标准，最终取得行政主管部门同意使用批复文件，取得放射诊疗许可和辐射安全许可。

（二）具体工作内容

1.职业病危害放射防护预评价：在建设项目施工前，编制放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价报告，提交卫生行政部门审核并取得批复。危害一般类的放射诊疗建设项目，职业病危害放射防护评价应编制评价报告表。报告应按《放射防护评价报告编制规范》（GBZ/T 181）标准进行编制。

2.职业病危害放射防护控制效果评价：在放射诊疗建设项目竣工验收前，进行职业病危害控制效果评价，编制控制效果评价报告，提交卫生行政部门申请卫生验收。

3.环境影响备案：协助完成环境影响评价登记备案。

4.许可办理协助：协助医院完成放射诊疗许可和辐射安全许可的申请、变更及更新工作。

（三）技术要求

1.所有检测应符合国家检验检测机构资质认定要求，各个检测项目的检测方案及仪器设备应符合有关国家技术规范和标准。

2.检测数据应具有代表性、准确性、精密性、可比性和完整性。

3.评价报告应依据《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗管理规定》《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》等相关法律法规编制。

四、工期要求

预评价报告与控制效果评价报告，均需在资料提供齐全之日起20个工作日内完成报告编制并提交审核。

五、项目预算

9.8万元。