- 安全阀参数要求（DN25）

安全阀类型：全启式安全阀

整定压力：0.28Mpa

安全阀尺寸：DN25

阀座密封类型：氟塑料软密封

阀帽类型：带手柄、半开放型

阀体材料：铸造不锈钢

阀瓣和阀座材料：不锈钢

连接方式：R螺纹连接

公称压力：1.6Mpa

工作温度：大于-20℃ 小于200℃

工作介质：空气、蒸汽

工作压力：0.05-1.0Mpa

- 安全阀参数要求（DN20）

安全阀类型：全启式安全阀

整定压力：0.28Mpa

安全阀尺寸：DN20

阀座密封类型：氟塑料软密封

阀帽类型：带手柄、半开放型

阀体材料：铸造不锈钢

阀瓣和阀座材料：不锈钢

连接方式：R螺纹连接

公称压力：1.6Mpa

工作温度：大于-20℃ 小于200℃

工作介质：空气、蒸汽

工作压力：0.05-1.0Mpa